Zestawienie  rzeczowo – finansowe                                 załącznik nr 8 do siwz.

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Wartość |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /netto/ | /brutto/ | Okres realizacji 2011 r. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | /zakres rzeczowy w postaci graficznej/ |  |  |  |  |  |
|  |  | w zł |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Roboty budowlane - modernizacja i remont pomieszczenia projekcyjnego wraz z pomieszczeniami zaplecza projekcyjnego (demontaż starego sprzętu kinowego, demontaż starych podłóg oraz podestów z desek, wykonanie podkładów pod posadzki, wykonanie posadzek z terakoty, montaż rolet antywłamaniowych w pomieszczeniu projekcyjnym, rozbiórka ścianki działowej na parterze w pomieszczeniach zaplecza, wymiana drzwi wewnętrznych, naprawa tynków i malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach zaplecza, remont drabiny technicznej wewnętrznej, montaż zasłon w drzwiach, wykonanie wentylacji w pomieszczeniu projekcyjnym). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zakup i montaż klimatyzacji typu SPLIT – 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dostawa wraz z montażem ekranu perforowanego zwijanego elektrycznie do kasety metalowej o wymiarach 7,0 x 3,5 m oraz kurtyny głównej i tylnej wraz z napędem- 1kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dostawa wraz z montażem rolet okiennych w pomieszczeniu projekcyjnym – kasety ścienne z roletami sterowane ręcznie – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dostawa wraz z montażem okienek projekcyjnych- szt.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mikrofony bezprzewodowe ( 2 szt. + odbiornik) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dostawa wraz z montażem – drążek stalowy opuszczany ręcznie szt. 2 do wieszania banerów informacyjnych, dekoracji. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dostawa stolika uniwersalnego pod projektor, serwer i skaler – rack 19 cali – 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szafa aparaturowa RACK 19 cali okablowana – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kolumna głośnikowa KCS model S-7601 zaekranowa trójdrożna szt. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dostawa wózka pod kolumny głośnikowe 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dostawa zestawu głośnikowego Surround KCS SR-10A, certyfikat THX 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Dostawa zestawu głośnikowego Subwoofer KCS C-218-A, certyfikat THX – 1 szt.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Dostawa – zwrotnice XT – 4 głośnikowe aktywne szt. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Dostawa – wzmacniacze mocy CSA 802, 2 X 400 W/Ohm szt.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Dostawa–wzmacniacze mocy CSA 1402, 2 x 700 W/4Oh szt. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Dostawa – rozdzielnica kabinowa, okablowanie zasilające i sygnałowe – 1 szt.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Montaż, połączenie, uruchomienie i strojenie systemu kinowego systemu nagłośnienia – 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Dostawa kosza do transportu okularów i zmywarka do okularów 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYKONAWCA

…………………………………                                                                                                                  …..…………………………………………………..

Data                                                                                                                                          Podpis i pieczątka osób uprawnionych do reprezentacji